## Tablica 1
TRAŽENE SPECIFIKACIJE ZA DEKORATIVNE SVJETILJKE
Redni | Specifikacije | Minimalni zahtjevi | Komentar | Ponuđena svjetiljka - tip/oznaka:
Proizvođač:
broj | komponenti |  |  | Adresa Proizvođača:
Grad/zemlja:
1.0 | Karakteristike svjetiljki |  |  | Ispunjeni minimalni |  | Ponuđeno | Dodatni | Dokazi sukladnosti sa minimalnim
| Ponuđena svjetiljka mora imati minimalno tražene |  |  | zahtjevi
| karakteristike ili bolje |  |  | (zaokružiti) |  |  | bodovi |  | zahtjevima
|  |  |  | Da/Ne |  |  |  | i ostvarivanjem dodatnih bodova
1.1 | Kućište | Izrađeno od | - | DA | NE | N/A | 0 | Prospekt proizvođača svjetiljke ili Izjava
|  | tlačnolijevanog/ekstrudiranog | [5 empty] | proizvođača svjetiljke.
aluminija.
1.2 | Zaštita izvora | Polikarbonat. | - | DA | NE | N/A | 0 | Prospekt proizvođača svjetiljke ili
| svjetlosti | [6 empty] | Izjava proizvođača svjetiljke.
1.3 | Stupanj zaštite svjetiljke | Minimalno IP67. | Traženi minimalni zahtjev je | DA | NE | Navesti. |  | Preslik certifikata od strane neovisnog
|  |  | uobičajen za kvalitetne dekorativne |  |  |  |  | akreditiranog tijela za ocjenjivanje
|  |  | svjetiljke, a bolja zaštita od |  |  |  |  | sukladnosti.
prodora vode predstavlja dodatnu
kvalitetu iz razloga što će i kroz
dugi niz godina promatranja
mjera energetske učinkovitosti
(prema Pravilniku - NN 71/15)
osigurati da zaštita ne degradira
ispod minimalno zahtijevane,
da se izbjegnu dodatni
troškovi održavanja i da jamči
održavanje minimalno tražene
zaštite i kod višekratne
izloženosti vrtložnim udarima
vjetra.
1.4 | Temperatura boje | 3000 K. | Ta temperatura boje se traži | DA | NE | N/A | 0 | Označeni konkretni LED izvori
| emitiranog svjetla |  | zbog ugođaja ambijenta na |  |  |  |  | svjetlosti u priloženom Data Sheet-u iz
|  |  | konkretnom zahvatu montaže |  |  |  |  | točke 1.10.
svjetiljki.
1.5 | Indeks uzvrata boje | Minimalno 80. | - | DA | NE | N/A | 0 | Označeni konkretni LED izvor
| CRI | [6 empty] | svjetlosti u priloženom Data Sheet-u iz
točke 1.10.
1.6 | EU - Izjava o sukladnosti | EU - izjava o sukladnosti | Prema Prilogu 6.2 i Prilogu 6.5 DON | DA | NE | N/A | 0 | Preslik izjave.
1.7 | Sukladnost sa RoHS | Certifikat ili Izvješće o ispitivanju | Prema Prilogu 6.2 i Prilogu 6.5 DON | DA | NE | N/A | 0 | Preslik certifikata ili Izvješće o ispitivanju
| Direktivom EU | sukladnosti. | [5 empty] | sukladnosti, a sve od strane neovisnog
akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti.
1.8 | Proizvođač svjetiljke mora | Proizvođač svjetiljke mora | Potrebno je iz razloga što se energetska | DA | NE | N/A | 0 | Preslik certifikata od strane neovisnog
| posjedovati certifikat o | posjedovati certifikat o | usluga pruža na dugi niz godina, pa |  |  |  |  | akreditiranog tijela za ocjenjivanje
| sukladnosti njegove | sukladnosti njegove | Naručitelj treba takvu potvrdu o |  |  |  |  | sukladnosti. Naručitelj će priznati
| proizvodnje sa normom | proizvodnje sa normom | sukladnosti Proizvođača svjetiljke sa |  |  |  |  | jednakovrijedne certifikate o sukladnosti sa
| HRN EN ISO 9001:2009 | HRN EN ISO 9001:2009 | sustavom osiguranja kvalitete, da bi |  |  |  |  | osiguranjem sustava kvalitete, sukladno
| ili jednakovrijedno. | ili jednakovrijedno. | uvijek, na jednako propisani način, |  |  |  |  | odredbama Čl. 270. Zakona o javnoj nabavi.
mogao dobiti informacije, odgovore
na reklamacije i sl.
1.9 | ENEC | ENEC certifikat. Prema normama: | Prema Prilogu 6.2 i Prilogu 6.5 DON | DA | NE | N/A | 0 | Preslik certifikata ili Izvješće o ispitivanju
|  | EN 60598-1:2008 + | [5 empty] | sukladnosti, a sve od strane neovisnog
|  | A11:2009 | [5 empty] | akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti.
EN 60598-2-3:2003 +
A1:2011
1.10. | LED izvor svjetlosti |  | Potrebno je navesti konkretni | DA | NE |  | 0 | Prospekt proizvođača svjetiljke ili
| (navesti u sljedećoj |  | LED izvor svjetlosti koji |  |  |  |  | Izjava proizvođača svjetiljke o
| koloni proizvođača |  | proizvođač ugrađuje u |  |  |  |  | primijenjenom konkretnom LED
| i tip/oznaku) |  | ponuđenu svjetiljku, a radi |  |  |  |  | izvoru svjetlosti. Priložiti dokument
|  |  | mogućnosti provjere ostalih |  |  | Kao u |  | Proizvođača LED izvora svjetlosti o
|  |  | traženih parametara. |  |  | koloni |  | tehničkim karakteristikama konkretnog
[6 empty] | "Minim. |  | LED izvora svjetlosti (Data Sheet).
[6 empty] | zahtjevi" |  | Navesti poveznicu (link) na web stranicu.
Ukoliko Data Sheet ne pokazuje neku
vrijednost koja se eksplicitno traži radi
provjere, tu vrijednost će Proizvođač
svjetiljke dokazati posebnom Izjavom
proizvođača LED izvora svjetlosti
izdanom Naručitelju.

## Tekst - tražene specifikacije
TRAŽENE SPECIFIKACIJE ZA DEKORATIVNE SVJETILJKE
Za ponuđenu svjetiljku sve minimalno tražene karakteristike moraju biti obvezatno ispunjene, što znači da mora biti da mora biti zaokružen odgovor
DA, gdje može biti i NE, ali u tom slučaju nema ostvarivanja dodatnih bodova.
Ponude, u kojima bi bila ponuđena svjetiljka koja nema ispunjene minimalne tehničke zahtjeve, kao i ponude u kojima se ne bi priložili dokumenti traženi u
koloni "Dokazi sukladnosti sa minimalnim zahtjevima i ostvarivanjem dodatnih bodova", bit će neprihvatljive. Tablicu je potrebno u potpunosti popuniti i
priložiti tražene dokaze o sukladnosti na način kako se to definira u DON (za izjave i jezik ponude) te gore upisati poveznice (linkove) koji se traže. U slučaju
nepotpunog ispunjavanja tablice i manjkavih dokaza o sukladnosti s minimalnim traženim, smatrat će se da je ponuda nepotpuna i bit će odbijena.
Ponuditelj moru ovu ispunjenu specifikaciju potpisati i ovjeriti pečatom.
Ponuditelj mora dokazati Naručitelju ponuđenu kvalitetu svjetiljke i priložiti sve dokumente navedene u koloni "Dokazi sukladnosti sa minimalnim
zahtjevima i ostvarivanjem dodatnih bodova".
_____________________________________ |  | MP | _____________________________________
| (mjesto i datum) |  |  | (potpis ovlaštene osobe)